配件价格表

项目名称：南京邮区中心局配电系统（高压部分）维护服务采购项目

投标人名称：南通通城电建安装工程有限公司

招标编号：ZXJYW2020-011

| 序号 | 项目 | 型号规格 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电流继电器 | GL-11/10 10A | 852 |
| 2 | 电压继电器 | DY-36 40~80V | 675 |
| 3 | 时间继电器 | DS-24/C | 875 |
| 4 | 信号继电器 | DX-31A | 595 |
| 5 | 中间继电器 | DZJ-241 | 655 |
|  |  | DZJ-211 | 655 |
|  |  | DZJ-204 | 655 |
|  |  | DZY-206 | 655 |
|  |  | DZS-145 | 655 |
| 6 | 信号灯 | AD11-25/21 | 155 |
|  |  | XB2-BVM4C | 162 |
|  |  | XB2-BVM3C | 162 |
| 7 | 按钮 | XB2-EA145 | 190 |
|  |  | XB2-EA135 | 190 |
| 8 | 旋钮开关 | LA18 | 166 |
|  |  | LA39 | 175 |
| 9 | 转换开关 | LW2 | 265 |
|  |  | TGZ-12kV | 295 |
|  |  | LW18 | 295 |
| 10 | 电流表 | SQ72-3000/5A | 255 |
|  |  | SQ72-2000/5A | 255 |
|  |  | SQ72-1500/5A | 255 |
|  |  | SQ72-800/5A | 255 |
|  |  | SQ72-600/5A | 255 |
|  |  | SQ72-500/5A | 255 |
|  |  | SQ72-400/5A | 255 |
|  |  | SQ72-300/5A | 255 |
|  |  | SQ72-250/5A | 255 |
|  |  | SQ72-200/5A | 255 |
|  |  | SQ72-150/5A | 255 |
|  |  | SQ72-100/5A | 255 |
|  |  | SQ72-75/5A | 255 |
|  |  | SQ72-50/5A | 255 |
| 11 | 电压表 | 6L2-V 0~12kV 10kV/100V | 255 |
|  |  | SQ72-450V | 255 |
| 12 | 功率因素表 | 6L2-COSф 5A 100V | 355 |
| 13 | 功率表 | 6L2-W 300/5A 100V | 375 |
| 14 | 切换片 | JL1 | 120 |
| 15 | 微机综合保护装置 | PSA3113C | 15230 |
|  |  | PSA3116C | 15230 |
| 16 | 10KV带电显示器 | DXN8B-Q | 650 |
| 17 | 10KV带电传感器 | CG-12kV | 850 |
| 18 | 10KV绝缘子 | ZJ-12KV | 310 |
| 19 | 10KV绝缘套管 | TGZ-12kV | 550 |
| 20 | 10kV避雷器 | HY5WS2-17/50 | 750 |
|  |  | HY5W2-17/45 | 750 |
| 21 | 10kV电压互感器 | JDZX9-10 | 2250 |
| 22 | 10kV电流互感器 | LZZBJ9-12 300/5A | 2250 |
|  |  | LZZBJ9-12 250/5A | 2250 |
|  |  | LZZBJ9-12 100/5A | 2250 |
| 23 | 10kV真空断路器 | 3AH5115 | 51820 |
|  |  | 3AH5404W | 49640 |
|  |  | 3AH2315-2 | 44570 |
|  |  | 3AH2314-2 | 44570 |
| 24 | 10kV真空断路器辅助触点 | 3AH-OF | 850 |
| 25 | 10kV真空断路器储能电机 | 3AH-M | 3970 |
| 26 | 10kV真空断路器合闸线圈 | 3AH-HQ | 2430 |
| 27 | 10kV真空断路器分闸线圈 | 3AH-TQ | 2430 |
| 28 | 10kV真空断路器闭锁线圈 | 3AH-BQ | 2430 |
| 29 | 10kV真空断路器手车底盘 | 3AH-底盘 | 10530 |
| 30 | 10kV真空断路器二次插件 | GDZ-58 | 1650 |
| 31 | 梅花触头 | 1250A | 840 |
|  |  | 630A | 774 |
| 32 | 变压器温控器 | BWDK | 3060 |
| 33 | 变压器散热风机 | GFD470/150 220V | 950 |
| 34 | 400V框架断路器 | M32 H1 | 120380 |
|  |  | M25 H1 | 96620 |
|  |  | M20 H1 | 84110 |
|  |  | M1250 H1 | 65250 |
|  |  | M08 H1 | 58460 |
|  |  | MT12 N1 | 48150 |
|  |  | MT06 N1 | 42530 |
| 35 | 400V框架断路器辅助触点 | M、MT-OF | 1980 |
| 36 | 400V框架断路器储能电机 | M、MT-MCH | 8910 |
| 37 | 400V框架断路器合闸线圈 | M、MT-XF | 1920 |
| 38 | 400V框架断路器分闸线圈 | M、MT-MX | 1920 |
| 39 | 400V框架断路器失压线圈 | M、MT-MN | 1950 |
| 40 | 400V框架断路器二次插件 | M、MT- | 4020 |
| 41 | 400V框架断路器保护模块 | STR 58U | 8980 |
|  |  | STR 38S | 6960 |
|  |  | Mic 2.0A | 9190 |
| 42 | 400V塑壳断路器 | NS 400H | 5380 |
|  |  | NS 250H | 4730 |
|  |  | NS 100H | 3710 |
| 43 | 400V塑壳断路器辅助触点 | NS-OF | 535 |
| 44 | 400V塑壳断路器分闸线圈 | NS-MX | 795 |
| 45 | 400V塑壳断路器失压线圈 | NS-MN | 1050 |
| 46 | 400V塑壳断路器保护模块 | NS-TM/Mic | 2150 |
| 47 | 400V电流互感器 | BH-0.66 000/5A | 325 |
|  |  | BH-0.66 2000/5A | 271 |
|  |  | BH-0.66 1500/5A | 269 |
|  |  | BH-0.66 800/5A | 247 |
|  |  | BH-0.66 600/5A | 238 |
|  |  | BH-0.66 500/5A | 234 |
|  |  | BH-0.66 400/5A | 232 |
|  |  | BH-0.66 300/5A | 228 |
|  |  | BH-0.66 250/5A | 225 |
|  |  | BH-0.66 200/5A | 221 |
|  |  | BH-0.66 150/5A | 219 |
|  |  | BH-0.66 100/5A | 229 |
|  |  | BH-0.66 75/5A | 231 |
|  |  | BH-0.66 50/5A | 235 |
| 48 | 400V电容器 | varplus M 4 60.0/65.0 kvar 400/415V | 5830 |
| 49 | 400V接触器 | LC1.DWK12..C | 1906 |
| 50 | 400V熔断器 | NH00 160A Gg | 225 |
| 52 | 400V无功补偿控制器 | varlogic R12 | 7180 |
| 54 | 400V母线夹具 | MD3/MD4 | 425 |
| 56 | 400V绝缘子 | MNS | 170 |
| 57 | 电缆 | YJV-5*16 | 52.1 |
|  |  | YJV-4*25+1*16/YJV-3*25+2*16 | 75.6 |
|  |  | YJV-4*35+1*16/YJV-3*35+2*16 | 100.8 |
|  |  | YJV-4*50+1*25/YJV-3*50+2*25 | 138 |
|  |  | YJV-4*70+1*35/YJV-3*70+2*35 | 196.1 |
|  |  | YJV-4*95+1*50/YJV-3*95+2*50 | 268.2 |
|  |  | YJV-4*120+1*70/YJV-3*120+2*70 | 346.7 |
|  |  | YJV-4*150+1*70/YJV-3*150+2*70 | 406.9 |
|  |  | YJV-4*185+1*95/YJV-3*185+2*95 | 517.3 |
|  |  | YJV-4*240+1*120/YJV-3*240+2*120 | 659.3 |
| 58 | 电线 | BVR-1.5 | 1.3 |
|  |  | BVR-2.5 | 2.1 |
|  |  | BVR-4 | 3.3 |
|  |  | BVR-6 | 5.2 |
|  |  | BVR-10 | 9.2 |
|  |  | BVR-25 | 19.9 |
|  |  | BVR-35 | 29 |