投标分项报价表

投标人名称： 福建国通信息科技有限公司

招标编号： RWZB-2020-122-1        货币单位：元

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 品牌型号 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 46寸液晶拼接单元 | 18 | 台 | 创维 M46PJEGS-DS | 14700.00 | 264600.00 |
| 2 | 电视墙铝型材支架 | 1 | 套 | 创维定制 | 39800.00 | 39800.00 |
| 4 | 解码拼控器 | 1 | 套 | 海康DS-B20 | 146800.00 | 146800.00 |
| 5 | 70寸液晶电视 | 2 | 台 | 创维70Q40 | 8500.00 | 17000.00 |
| 6 | 电脑高清摄像头 | 11 | 台 | 罗技C270i | 300.00 | 3300.00 |
| 7 | 鹅颈麦克风 | 11 | 台 | 联想PCM102U | 280.00 | 3080.00 |
| 8 | 分体式空调 | 1 | 台 | 海尔KFR-35GW/03JDM81 | 3400.00 | 3400.00 |
| 9 | 弱电相关（技术规范要求：八到十一项） | - | - | 普天汉飞 |  | 107446.00 |
| 10 | 强电相关（技术规范要求：十二到十三项） | - | - | 太阳 |  |  |
| 11 | 金刚板地板 | - | - | 福人 |  |  |
| 12 | 其它装修项目 | - | - |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 585426.00 |

上表中序号9-12分项报价：

| 序号 | 设备或材料名称 | 数量 | 单位 | 品牌型号 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、电视墙系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频线缆 | 24 | 条 | 绿联15米HDMI工程线 | 600.00 | 14400.00 |
| 2 | HDMI跳线 | 4 | 条 | 绿联3米HDMI线 | 130.00 | 520.00 |
| 3 | 壁挂支架 | 2 | 套 | 国产定制 | 420.00 | 840.00 |
| 4 | HDMI延长器 | 2 | 对 | 绿联 HDMI-RJ45 | 600.00 | 1200.00 |
| 5 | 电视墙包边 | 7 | 平方 | 国产定制 | 1400.00 | 9800.00 |
| 2、综合管线及配套 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双口面板 | 12 | 个 | 普天汉飞MB-PY-2-WH | 7.50 | 90.00 |
| 2 | 六类非屏蔽双绞线 | 600 | 米 | 普天汉飞HSYV6 4*2*0.57 | 2.60 | 1560.00 |
| 3 | 六类非屏蔽模块 | 24 | 个 | 普天汉飞MK1-U21-6-WH | 20.00 | 480.00 |
| 4 | 六类非屏蔽24口配线架 | 1 | 个 | 普天汉飞TP-UP1-24-1U-6 | 500.00 | 500.00 |
| 5 | 六类非屏蔽2米跳线 | 24 | 根 | 普天汉飞TX-UP1-6-2M-GY | 20.00 | 480.00 |
| 6 | 配电箱 | 1 | 套 | 国产600*500*200 | 4600.00 | 4600.00 |
| 7 | 主干电源线缆 | 200 | 米 | 太阳ZBBYJ10 | 30.00 | 6000.00 |
| 8 | 大屏供电线缆 | 90 | 米 | 太阳ZBBYJ3*4 | 8.00 | 720.00 |
| 9 | 机柜供电线缆 | 30 | 米 | 太阳ZBBYJ3*4 | 8.00 | 240.00 |
| 10 | 插座供电线缆 | 150 | 米 | 太阳ZBBYJ3*2.5 | 4.80 | 720.00 |
| 11 | 五孔面板 | 12 | 个 | 公牛G09 | 13.00 | 156.00 |
| 12 | KBG管 | 400 | 米 | 国产KBG20 | 4.30 | 1720.00 |
| 13 | KBG管 | 200 | 米 | 国产KBG25 | 5.80 | 1160.00 |
| 14 | 等电位汇流箱 | 1 | 台 | 国产定制 | 460.00 | 460.00 |
| 15 | 接地线 | 60 | 米 | 国产BVR35mm2 | 55.00 | 3300.00 |
| 16 | 接地线 | 50 | 米 | 国产BVR16mm2 | 28.00 | 1400.00 |
| 17 | 接地辅材 | 1 | 套 | 国产 | 500.00 | 500.00 |
| 18 | 敷设金刚板 | 90 | ㎡ | 福人 定制 | 340.00 | 30600.00 |
| 19 | 地板割槽及填补 | 50 | 米 | 现场 | 120.00 | 6000.00 |
| 20 | 开关面板移位 | 1 | 项 | 现场 | 4000.00 | 4000.00 |
| 3、其他 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 施工安装、系统软件调试费 |  |  |  | 13000.00 | 13000.00 |
| 2 | 利旧部分拆除搬迁及组装 |  |  |  | 3000.00 | 3000.00 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 107446.00 |